Приложение    3

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Челябинске 
на 2018–2022 годы»

Требования к дизайн-проекту

по благоустройству дворовой территории

1. Текстовая часть - пояснительная записка.

2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или 
на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, 
в том числе:

1) площадь территории благоустройства;

2) площади площадок дворового благоустройства;

3) площадь проездов;

4) площадь озеленения;

5) площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей;

6) иные показатели.

3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:

1) новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;

2) новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;

3) участки ремонта (восстановления в случае разрушения) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки (-ов) временного хранения личного автотранспорта жителей;

4) территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

5) места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и другие малые архитектурные формы), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного освещения;

6) площадки для выгула животных;

7) размещение носителей информации (при необходимости);

8) устройство ограждений (при необходимости таковых);

9) временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в масштабе 1:500.

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.

6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.

7. Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие 
с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

8. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (при наличии).

9. Иные схемы, чертежи (при наличии).